一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标2份和商务标2份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商及品牌、材质、规格、技术参数等对采购需求的响应程度）

③ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

① 报价一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、规格需求如下（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-85676866）：

| 商品 | 数量 | 要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20升生物安全运输箱 | 35个 | 可放置≥3个密封罐 | 97500元 |
| 50或55升生物安全运输箱 | 30个 | 可放置≥7个密封罐 |  |

生物安全运输箱基本要求（符合UN2814标准或UN3373标准）：

- 箱体具备温度显示功能，精确制冷控温，保证样品一致性；能提供冷源，可精确制冷控温，保持保温箱在某一温度区间（2~8℃）持续6小时以上。

- 全封闭封装；全封闭包装，适用于高致病源微生物菌种安全运输及储藏；

- 符合冷链运输与储藏疫苗基本要求；符合ADR Class 6.2高致病原体的安全运输包装制造标准；

- 交货期：5个工作日

- 质保期≥1年

注意：供应商报价资料中需明确注明是否响应采购人的所有规格要求