报价前请现场勘查、测量，在原隔油池位置改建沉降池和不锈钢隔油池设备，安装后达到厨房废水隔油的要求。报价包含所有改造费用，改造完成后，达到废水隔油要求。

施工工期15天

改造清单

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 残渣抽运，清洗油污 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 开挖2.8米*1米*1米 | M³ | 2.8 |  |  |
| 3 | 砖砌墙修补，含粉刷 | ㎡ | 12 |  |  |
| 4 | 不锈钢隔油池 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 铸铁盖板，角铁边框 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装费 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 规费、税费等 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |