温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

④ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑤ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处郑老师：0577-85676864）

| 名称 | 图片 | 尺寸 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 控制总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物解剖台 |  | 长1200*宽670*高400-1200mm | 1、材质采用SUS-304不锈钢拉丝板，厚度1.5mm(镍含量大于8%，铬含量大于18%)板制作，金属表面耐腐蚀性，乙酸盐雾连续喷雾150小时，镀层本身耐耐腐蚀等级为二9级，镀层对基体保护等级为三9 级。产品符合GMP标准，经满焊、打磨、抛光多道工序加工成型，有良好的耐蚀性、耐热性、耐酸碱、无死角，易清洁）。 2、结构采用交叉支架设计，安全稳固，要求承重≥250kg。 3、支持一键升降功能，带升降控制脚踏板。 4、支持温度调节功能，调节面板简单易操作。 5 配备不锈钢废液（料）桶、不锈钢输液架、不锈钢器械盘，解剖台侧面配备挂钩。 6、不锈钢输液架及不锈钢器械盘高度可调节。 7、废液出口低于废液收集平面，确保台面污物、污水处理方便。 8、底部安装耐磨耐腐蚀静音轮4个（带刹车功能）。 9、1个解剖台至少可供3-4名学生同时操作 | 2 | 台 | 9000 |
| 其他要求： 到货期：7个工作日 质保期：＞1年 |  |  |  |  |  |  |

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“规格要求”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

四、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、表格可扩展。