鹿城院区中央空调机组压力容器报价清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备代码 | 出厂编号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压储液器 | 0.087m3 | 21503108420120791 | 2012-L-0791 |  |
| 2 | 高压储液器 | 0.087m3 | 21503108420120790 | 2012-L-0790 |  |
| 3 | 高压储液器 | 0.06m3 | 21503108420120767 | 2012-L-0767 |  |
| 4 | 高压储液器 | 0.06m3 | 21503108420120766 | 2012-L-0766 |  |
| 5 | 高压储液器 | 0.042m3 | 21503108420120750 | 2012-L-0750 |  |
| 6 | 高压储液器 | 0.042m3 | 21503108420110652 | 2011-L-652 |  |
| 7 | 高压储液器 | 0.06m3 | 21503108420110631 | 2011-L-631 |  |
| 8 | 高压储液器 | 0.06m3 | 21503108420110629 | 2011-L-629 |  |
| 9 | 高压储液器 | 0.06m3 | 21503108420110626 | 2011-L-626 |  |
| 10 | 高压储液器 | 0.06m3 | 21503108420110568 | 2011-L-568 |  |
| 11 | 蒸发器 | 0.92m3 | 21503108420120789 | 2012-E-0789 |  |
| 12 | 蒸发器 | 0.92m3 | 21503108420120788 | 2012-E-0788 |  |
| 13 | 蒸发器 | 0.075m3 | 21503108420120762 | 2012-E-0762 |  |
| 14 | 蒸发器 | 0.075m3 | 21503108420120761 | 2012-E-0761 |  |
| 15 | 蒸发器 | 0.04m3 | 21503108420120749 | 2012-E-0749 |  |
| 16 | 蒸发器 | 0.255m3 | 21503108420110663 | 2011-E-663 |  |
| 17 | 蒸发器 | 0.255m3 | 21503108420110662 | 2011-E-662 |  |
| 18 | 蒸发器 | 0.255m3 | 21503108420110661 | 2011-E-661 |  |
| 19 | 蒸发器 | 0.255m3 | 21503108420110660 | 2011-E-660 |  |
| 20 | 蒸发器 | 0.24m3 | 21503108420110651 | 2011-E-651 |  |
| 21 | 热回收器 | 0.07m3 | 21503108420110675 | 2011-R-675 |  |
| 22 | 热回收器 | 0.07m3 | 21503108420110674 | 2011-R-674 |  |
| 23 | 热回收器 | 0.07m3 | 21503108420110665 | 2011-R-665 |  |
| 24 | 热回收器 | 0.07m3 | 21503108420110664 | 2011-R-664 |  |
| 25 | 低压储液器 | 0.051m3 | 21503108420120771 | 2012-L-0771 |  |
| 26 | 低压储液器 | 0.062m3 | 21503108420120793 | 2012-L-0793 |  |
| 27 | 低压储液器 | 0.062m3 | 21503108420120792 | 2012-L-0792 |  |
| 28 | 低压储液器 | 0.051m3 | 21503108420120769 | 2012-L-0769 |  |
| 29 | 低压储液器 | 0.043m3 | 21503108420120751 | 2012-L-0751 |  |
| 30 | 低压储液器 | 0.043m3 | 21503108420110653 | 2011-L-653 |  |
| 31 | 低压储液器 | 0.051m3 | 21503108420110639 | 2011-L-639 |  |
| 32 | 低压储液器 | 0.051m3 | 21503108420110636 | 2011-L-636 |  |
| 33 | 低压储液器 | 0.051m3 | 21503108420110612 | 2011-L-612 |  |
| 34 | 低压储液器 | 0.051m3 | 21503108420110611 | 2011-L-611 |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |