小鼠笼盒

笼盒规格：320*200*135MM

- 聚丙烯PP笼盒、200ML饮水瓶

- 无毒，耐酸碱，耐135℃30Min高温灭菌不变形；

- 304不锈钢网盖，耐酸碱、耐腐蚀、不长绣

- 表面经过抛光、钝化处理，光洁美观；

- 钢丝间距8MM、钢丝线径1.6-4.0MM；

- 带搭扣，防止动物逃逸；

- 硅胶瓶塞，304不锈钢饮水管。

- 医院现用小鼠笼盒：