附表10                                                                                         投标企业序号

2017年温州医科大学附属第二医院血气测定试剂盒招标采购

技术规格偏离表

- （招标文号：WYEY-114-201701CL）

技术规格偏离表(标段一）

| 序号 | 招标规格 | 说明 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 中/英文操作界面 |  |  |  |
| *2. | 测量参数：检测项目：PH、PCO2、PO2、K、Na、Ca、Hct、乳酸 |  |  |  |
| 3. | 计算参数： HCO3-，TCO2，BE，tHb等，其他参数详细列出 |  |  |  |
| 4. | 范围： PH 6.0-8.0； PCO2 0-150mmHg； PO2 0-760mmol/L； K 2.8-20mmol/L； Na 120-200mmol/L； Ca+:0.78-1.58mmol/L； Hct 2-80% |  |  |  |
| 5. | 样本量（全血）：＜140ul |  |  |  |
| 6. | 测量时间：＜125秒 |  |  |  |
| 7. | 定标方式：详细列出 |  |  |  |
| 8. | 定标间隔：详细列出全天定标间隔时间 |  |  |  |
| 9. | 使用包含管路、定标液、废液袋等在内的试剂包。试剂包和电极卡分离，电极免保养，或能采用其他技术方式解决达到要求 |  |  |  |
| 10. | 试剂有效期＞＝21天 |  |  |  |
| 11 | 列出各定标包使用期限及人份数 |  |  | 规格更多、效期更长 |
| 12. | 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修（含配件费及其他消耗品） |  |  |  |
| 13. | 显示：液晶；打印：具备 |  |  |  |
| 14. | 断电数据保存功能：具备后备电池，待机状态下电池使用时间＞45分钟，或能采用其他技术方式解决达到要求。 |  |  |  |
| 15. | 原装进口 |  |  |  |
| 16. | 试剂货款3个月结算一次 |  |  |  |

1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标企业名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

签署日期：  2017  年      月      日

技术规格偏离表(标段二）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 中/英文操作界面 |  |  |  |
| *2. | 测量参数：检测项目：PH、PCO2、PO2、K、Na、Ca、CL、乳酸、总胆红素（Tbili）、碳-氧分析（tHb/O2Hb/COHb/COHb/MetHb/HHb）并列出详细测量范围 |  |  |  |
| 3. | 计算参数： HCO3-，TCO2，BE，tHb等，其他参数详细列出 |  |  |  |
| 4. | 样本量（全血）：＜70ul适合新生儿 |  |  |  |
| 5. | 出检测结果时间：＜40秒 |  |  |  |
| 6. | 定标方式：详细列出 |  |  |  |
| 7. | 定标间隔：详细列出全天定标间隔时间 |  |  |  |
| 8. | 使用包含管路、定标液、废液袋等在内的试剂包。试剂包和电极卡分离，电极免保养，或能采用其他技术方式解决达到要求。 |  |  |  |
| 9. | 试剂有效期＞＝21天 |  |  |  |
| 10. | 列出各定标包使用期限及人份数 |  |  |  |
| 11. | 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修（含配件费及其他消耗品） |  |  |  |
| 12. | 显示：液晶；打印：具备 |  |  |  |
| 13. | 断电数据保存功能：具备后备电池，待机状态下电池使用时间＞45分钟，或能采用其他技术方式解决达到要求。 |  |  |  |
| 14. | 原装进口 |  |  |  |
| 15. | 试剂货款3个月结算一次 |  |  |  |

1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标企业名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

签署日期：  2017  年      月      日