规格要求：

根据原尺寸制作一体化灯板

| 芯片 | 进口芯片 |
| --- | --- |
| 电源 | 内置恒流驱动、无频闪、安全保护设计，确保外壳远离漏电 |
| 工作电压 | AC200-245V |
| 整灯功率 | ≥38W |
| 色温 | 5000K-6500K |
| 灯具光效 | ≥100Lm/W |
| 谐波 | ≤15% |
| 频闪 | 纹波电流≤5% |
| 光衰率 | 10000小时不高于3% |
| 显色指数 | ≥80 |
| 使用寿命 | ≥50000小时 |
| 尺寸大小 | 现场测量 |
| 质保期 | 质保期不低于3年，质保期内出现产品质量问题须派人免费更换 |
| 样品 | 须提供样品，中标公司安装时间需根据院方安排 |

注：报价包含所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、配合验收、技术服务、售后服务、灯具替换安装、质保期保障等全部费用，报价单位根据上述因素自行考虑含入报价。

报价方式：

- 报名：于截至日期前向采购部报名，发送单位名称、联系人、联系电话至采购部邮箱59467863@qq.com，邮件名称注明：报名LED灯具询价采购

- 现场测量：报名截至三天内统一组织现场测量

- 报价材料：现场测量后二个工作日内提交报价资料（加盖红章）：

- 报价单（加盖红章），单独密封；

- 企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件（加盖红章）；

- 产品规格介绍（加盖红章）；

- 给其他单位的供货记录（加盖红章）。