规格要求：

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜡块柜 | 1100*500*1700MM | - 材质：所有钢板均为宝钢冷轧钢板 - 柜体、抽屉钢板厚度0.7MM，轨道厚度1.0MM，底座钢板厚度1.5 - 不带轮 |
| 2 | 玻片柜 | 985*450*1700MM |  |

样式参考：

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

- 报价单：加盖单位公章后密封（报价需包含运输、安装、调试、售后服务、质保和税费等全部费用），注明产品规格型号、价格、及相关内容；

- 企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件；

- 产品参数和介绍。