规格要求：

氧气钢瓶容量：4升

瓶身高度约55cm

直径约12cm

阀门：大阀门

螺纹规格：G5/8

每个钢瓶需配有出厂合格证

参考图示：

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.	技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品图示、规格、材料、设计、保质期及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.	商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、安装费、税费等。