规格要求：

型号：3具尸体冷藏柜

规格：长3900mm*宽1000mm*高1850mm

外壳内胆材料：不低于0.8mm不锈钢

骨架担架材料：不低于1.5mm至2.5mm不锈钢管及不锈钢板

保温层：不低于100mm厚聚氨酯模压整体发泡

压缩机功率：1.5kw，2匹压缩机

32℃标准工况箱内制冷温度：-18℃以下

交货期：7天

报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品图片、规格、材料、设计、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

① 商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等，安放地点：地下室二层。

② 商务标需含2个报价内容：

- 符合本单位规格要求的3具尸体冷藏柜2个

- 将本院地下室二层原报废两台特种冰箱分解拆除并搬至地面指定地点费用报价