报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.	技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品图示、规格、材料、设计、保质期及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.	商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、安装费、税费等。

规格要求：

适用范围

1.使用于儿童胃镜检查，留观和转运！

基本功能

2.床面可上下升降，气动助力床面背板角度可调节0-86度，整体ABS床面，床垫厚度约5cm海绵垫，有床垫粘合带，两侧为ABS双护栏，单边六寸中控轮，定向控制系统，有带锁可调节输液架，床头有放片盒，床下有杂物架。

技术指标

3.抗静电处理，床体总长约175CM,床面约65CM,床体升降50cm-90cm,床面背板可调角度约86度，安全载重量≥150公斤

基本配置

- 儿童内镜诊查，床垫，直插式带锁可调输液架，第五轮转向，床头可放氧气瓶装置，六寸单边中控轮，放片盒，杂物架，约束带。

- 参考样品以内镜中心实物为主