报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

规格要求：

一、基本参数：

- 额定电压：380V

- 额定功率：12000w

- 额定频率：50HZ

- 额定压力: 0.6MPa

- 工作压力范围：0.05-0.6MPa

- 防水等级：IPX4

- 温度数字显示，恒温控制。

- 产品功能

- 即开即洗，无预热保温

- 触摸彩屏

- 智能恒温控制

- 安全功能

- 双向隔电墙

- 接地保护

- 电子防漏电保护

- 主板宽压保护

- 故障报警

- 过零保护

- 水压超压保护

- 水流量过低保护

- 防干烧保护

- 超温保护

- 具备国家3C认证

四、对规格要求有问题，请联系后勤保障部 陈老师：88002669