报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

规格要求：

1、电缆规格参数采购要求：

| 电缆名称 | 电缆规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 铜芯电力电缆 | YJV-1KV-3*185+2*95 | 22米 |
| 铜芯电力电缆 | YJV-1KV-3*150+2*70 | 30米 |

2、参照标准：

产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合有关中国标准或招标方认可的国外标准。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

这些标准应包括（但不仅限于）：

（1）	GB/T 12706.1-2008电缆标准

（2）	GB5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆标准》

（3）	GB9330《塑料绝缘控制电缆标准》

（4）	JB8734《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线标准》

（5）	JB8735《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆标准》

（6）	GB/T8815《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》

（7）	GB15065《电线电缆用黑色聚乙烯塑料》

（8）	GB/T3048《电线电缆电性能试验方法》

（9）	IEC60754《材料pH值和材料电导率测量》

要求：

提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用合格的工艺和材料制造而成的，并完全符合相关标准规定的质量、规格和性能要求，并随货提供质检报告单。供货方应保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内应具有相符的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4、对规格要求有问题，请联系后勤保障部 陈老师：88002669