报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

规格要求：

- 应用范围：显微镜、光路测试、光学测量、激光干涉、激光扫描、光谱实验等领域

- 台面板厚度： 6mm厚1Cr17优质高导磁不锈钢

- 台体总厚度：100mm

- 台面离地高度：800mm

- 台体总尺寸： 1200mm*800mm*800mm

- 振幅：≤1.0um

- 台面平整精度：0.02-0.05mm/m2

- 表面粗糙度：＜0.8μm

- 固有频率：垂直1.2～1.8Hz 水平1.2～1.8Hz

2、对规格要求有问题，请联系科研中心 苏宇：17816336614