一、待检测医疗设备项目清单：

| 序号 | 规划装置 名 称 | 规格型号 | 主要技 术参数 | 规划生产、销售、使用的射线装置数量 | 活动种类 | 工作场 所名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT | Brilliance | 150KV,865mA | 1 | 在用 | 本部7幢5楼1号机房 |
| 2 | 16排CT | Brilliance | 140KV,865mA | 1 | 在用 | 本部7幢5楼2号机房 |
| 3 | 16排CT | Brilliance | 140KV,500mA | 1 | 在用 | 南浦CT机房3号机房 |
| 4 | 双排CT | Somatom Emotion Duo | 140KV,500mA | 1 | 在用 | 南浦CT机房4号机房 |
| 5 | DR | 西门子MULTIX TOP | 150KV,500mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼1号机房 |
| 6 | DR | 意大利GMM | 150KV,500mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼2号机房 |
| 7 | DR | Digital Diagnost | 150KV,800mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼3号机房 |
| 8 | DR | Ysio | 150KV,800mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼4号机房 |
| 9 | 乳腺钼靶机 | Selenia Dimensions | 49kV，200mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼5号机房 |
| 10 | 岛津肠胃机 | SONIAVISON | 150KV,500mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼6号机房 |
| 11 | DSA | Artis 2ee Ceiling | 150KV,1000mA | 1 | 在用 | 本部7幢4楼DSA室 |
| 12 | C臂机 | BVENdura | 150KV,20mA | 1 | 在用 | 本部7幢3楼内镜中心ERCP室 |
| 13 | X射线诊断系统 | DREX-UI80 | 124KV,1000mA | 1 | 在用 | 本部6幢2楼导管室 |
| 14 | DR | Digital Diagnost | 150KV,500mA | 1 | 在用 | 南浦放射科拍片1号机房 |
| 15 | 固定式拍片机 | Bucky Diagnost MVLTIS TOP | 150KV,500mA | 1 | 在用 | 南浦放射科拍片2号机房 |
| 16 | DSA | SIMENSCOROSKOP | 150KV,1000mA | 1 | 在用 | 南浦DSA机房1号 |
| 17 | DSA | ALLura Xper FD20 | 150KV,800mA | 1 | 在用 | 南浦DSA机房2号 |
| 18 | 移动拍片机 | YZ021-2 | 90KV,160mA | 1 | 在用 | 本部F06（ICU） |
| 19 | 移动拍片机 | YZ021-2 | 90KV,160mA | 1 | 在用 | 本部A04（ICU） |
| 20 | 移动拍片机 | PRACTIX 300 | 125KV,200mA | 1 | 在用 | 本部D06（ICU） |
| 21 | 移动式C臂X光机 | BV Libra | 125KV,10mA | 1 | 在用 | 本部手术室7号 |
| 22 | 移动式C臂X光机 | BV Libra | 125KV，10mA | 1 | 在用 | 本部手术室8号 |
| 23 | 移动式C臂X光机 | BV Libra | 125KV，10mA | 1 | 在用 | 本部手术室1号 |
| 24 | 移动式C臂X光机 | BV Libra | 125KV，10mA | 1 | 在用 | 本部手术室4号 |
| 25 | 移动式C臂X光机 | BV Libra | 125KV，10mA | 1 | 在用 | 本部手术室5号 |
| 26 | 64排CT | Optima CT-660 | 140KV,560mA | 1 | 在用 | 本部7幢5楼3号 |
| 27 | 口腔X射线计算机体层摄影设备 | Kavo 3D eXam i | 120KV,7mA | 1 | 在用 | 本部8幢1楼口腔 |
| 28 | 体外冲击波碎石机 | HD.ESWL-Vm | 110KV,5mA | 1 | 在用 | 本部6幢2楼碎石室 |
| 29 | 16排CT | Brilliance | 140KV,750mA | 1 | 在用 | 本部急诊CT1号机房 |
| 30 | 固定式拍片机 | DHF-155HⅡ | 150KV,800mA | 1 | 在用 | 本部急诊拍片1号机房 |
| 31 | 移动式C臂X光机 | ARCADIS Orbic | 110KV,14.3mA | 1 | 在用 | 本部手术室6号 |
| 32 | 移动式C臂X光机 | BVENdura | 110KV,7.2mA | 1 | 在用 | 本部手术室9号 |
| 33 | 移动式C臂X光机 | BVENdura | 110KV,7.2mA | 1 | 在用 | 本部手术室2号 |
| 34 | 骨密度仪 | Prodigy | 76KV、3.0mA | 1 | 在用 | 南浦骨密度室 |
| 35 | 胃肠机 | Precision | 125KV、6.0mA透视 150KV、630mA拍片 | 1 | 在用 | 南浦子宫输卵管室 |
| 36 | 乳腺X射线机 | Senographe Essential | 49KV，600mA | 1 | 在用 | 南浦乳腺钼靶室 |
| 37 | DSA | Innova2100 | 125KV、1000mA | 1 | 在用 | 南浦DSA3号机房 |
| 38 | 移动DR | DRXR-1 | 150KV、320mas | 1 | 在用 | 南浦N13新生儿 |
| 39 | 移动DR | YZ021-2 | 90KV、160mas | 1 | 在用 | 本部H14呼吸科 |
| 40 | 移动DR | DRXR-1 | 150KV/320mAs | 1 | 在用 | 本部H07ICU |
| 41 | 移动DR | Practix 160 | 125KV/200mAs | 1 | 在用 | 本部D19新生儿 |

二、项目服务要求：

1、服务进度：自本合同生效之日起，接到甲方通知后5个工作日内安排本年度上述所有设备的检测。

2、服务地点：甲方地指定地点。

3、服务期限：完成现场检测后15个工作日内向院方提交正式报告书（若检测结果不达标，待院方整改后，另行通知，中标人免费给予进一步检测，该服务直至检测合格为止），若未按投标文件承诺的内容响应，中标人将被视为自动放弃对本项目的一切权利。

4、项目负责人：投标时提供项目总负责人及联系方式。

5、报价：报总价提供分项价格。当实际检测数量与询价文件所提供的清单数量不一致时，以院方实际检测数量进行结算。

6、验收：提交检测报告书须符合我国最新放射卫生法规标准和当地卫生与环保行政部门的要求验收。

7、付款进度：完成院方所有实际检测项目、服务验收合格并收到结算单据及发票后30个工作日内全额付款（必须完成院方所有实际检测项目，否则以违约处理，不予付款，并承担院方为完成所有检测产生的额外检测费用）。