工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院8号楼门诊3楼五官科走道顶维修工程，位于我院本部8号楼3楼五官科门诊，原有走道吊顶因空调水管保温层损坏，导致凝结水滴漏石膏板吊顶发霉变黑，特进行维修翻新。为配合临床需求，本次工程施工时间需在17:00后，施工期间不能影响门诊正常工作。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为10天。

2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

三、报价内容：

1、温医大附二院8号楼门诊3楼五官科走道顶维修工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

- 报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

- 报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

- 报价资料1份，（需密封）。

- 本次工程最高限价2.6万元，高于限价的报价视为无效报价。

- 本次工程质保1年（自验收合格日起算）。

- 报价材料需在10月25日9:00前提交。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

- 工程量清单

| 8号楼门诊3楼五官科走道顶维修工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、值班室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 走道原有吊顶拆除 | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 吊顶上部管路原有保温修补整理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 吊顶上部管路保温加层 | 2 | m³ |  |  | 不小于2CM平板保温，含辅材 |
| 4 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 石膏板吊顶刮腻子乳胶漆 | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 临时照明（保障满足日间门诊需求，不少于原有亮度） | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 电路整理（含原有灯具拆除，安装复位） | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 施工临时保护 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运（运至医院指定垃圾堆放厂） | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 灯孔制作 | 10 | 个 |  |  |  |
| 11 | 其他零星（暂定） | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| 21 | 小计： |  |  |  | 1000 |  |
| 四、税费及管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15% | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、总计 |  |  |  |  | 0 |  |
| 备注说明：以上清单如有漏项请在报价前书面提出，不能分拆项计算，如有变动项需甲方书面同意的联系单结算，请至现场或认真核对图纸，该工程项目为配合医院正常工作需在17:00后施工，慎重报价。 |  |  |  |  |  |  |

温州医科大学附属第二医院

后勤保障处