工程及具体要求

- 有关背景说明

温州医科大学附属第二医院本部院区防爆玻璃膜安装工程，位于学院西路109号，安装范围为本部院区玻璃门等部位，具体位置以现场为准，施工面积约260㎡左右，施工包含材料，人工等费用，具体数量以实际量为准，施工期间不能影响医院正常工作。

- 工期说明及付款方式

1、工期：总工期为10天。

2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。

- 产品要求：

| 指标名称 | 单位 | 指标 | 应用场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| ►厚度 |  | ≥0.1mm | 防爆安全膜，有防刮擦层，压敏胶，可见光反射率较低， 透光率较好， 吸热率较高。隔紫外线。 防爆安全膜装贴与玻璃表面,与玻璃形成有紧密的整体，在不影响透光的前提下，有效提高玻璃安全性，防止自然灾害、人为因素以及钢化玻璃自爆造成玻璃飞溅形成的二次伤害，降低人身伤害。. |
| ► 断裂最大拉力 | N | ≥100 |  |
| ► 可见光透射率 | % | ≥85 |  |
| ► 可见光反射率 | % | 9 |  |
| ► 太阳光直接透射比 | % | 87.8 |  |
| ► 太阳光直接透射比 | % | ≤9.25 |  |
| ► 太阳能总透射比 | % | 88.58 |  |
| ► 挥发性有机物（VOC）含量 | mg/cm² | ＜0.005 |  |
| ► 紫外线阻隔比 | % | ≥98 |  |

1、需要提供按照GB/T29061-2012 《建筑玻璃用功能膜》的标准要求的检验报告（能够满足国家标准的要求）；

2、检验报告中产品的抗冲击性能按照《JC 846-2007 贴膜玻璃》中5.2.6抗冲击性的要求检测（产品的安全性能指标）；

3、检验报告中委托单位和生产单位要一致；

4、检验报告中生产单位需为国际窗膜协会制造商会员；

- 报价内容：

1、本部院区防爆玻璃膜安装工程，工程量约260㎡，工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价含税、送货上门运费、安装费等费用。

3、报价:人民币

- 报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明（如有）、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价内容如有空项未填报按废标处理

4、报价资料1份，（需密封）。

5、本次报价最高限价5万元，高于本金额做无效报价处理。

6、本次工程质保3年（自验收合格日起算，出现小面积起泡、脱落等现象属质保范围）

7、报价材料需在10月31日9:00前提交。

- 评比原则

本次评审分为两个阶段：第一阶段为技术资信开启及评审，第二阶段为开启商务标并进行评审。

1、技术资信标部分评审（25分）

投标人技术资信部分的最终得分为评标委员会成员的有效评分中的算术平均值（保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目施工方案 | 工程质量、安全生产、文明施工与环境保护措施；针对本工程的特点和难点分析及解决措施；施工进度及施工人员安排；有高于本工程的丰富施工经验。 | 0-10 |
| 2 | 工程项目材料（横向比较） | 提供主要材料的品牌及产品规格等说明或购销票据。 | 0-4 |
| 4 | 后期维护 | 在质保期基础上增加6个月加3分，以6个月为单位，最高6分 | 0-6 |
| 5 | 同类工程业绩分 | 能提供同类工程合同的给1分，以往施工质量及售后服务0-4分 | 0-5 |

2、商务标的开标和评审

（1）本工程设最高限价，投标人的投标报价高于最高限价（5万）的作无效报价处理。

（2）投标报价得分

有效标价的个数≥5个时，在所有的有效投标价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值为本工程评标基准价。有效标价的个数等于3个时，评标基准价等于其中的有效标价的算术平均值。投标报价等于评标基准价，得满分75分；投标报价每高于评标基准价1%，扣4分；投标报价每低于评标基准价1%，扣2分。计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位四舍五入）。

3、中标候选人的确定

综合得分为技术资信分加商务标得分。评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对投标文件进行详细评审后，在有效标中按其综合得分最高的为中标候选人。

- 付工程量清单

| 本部院区防爆膜安装工程预算清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 防爆膜安装 | 260 | ㎡ |  | 0 | 含税费，安装运输等费用 |
| 总计 |  |  |  |  | 0 |  |
| 说明：以上清单如有漏项请在报价前书面提出，不能分拆项计算，如有变动项需甲方书面同意的联系单结算，请至现场查看，最高限价5万元（高于限价做无效报价处理）慎重报价。 |  |  |  |  |  |  |

温州医科大学附属第二医院

后勤保障处