温州医科大学附属第二医院互联网宽带需求

| 线路类别 | 带宽 | 地址 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网宽带3 | 500M | 学院路院区 | 保证不少于6个互联网固定IPV4地址 |
| 瓯江口互联网宽带 | 500M | 瓯江口院区 | 保证不少于2个互联网固定IPV4地址 |

总体技术及服务要求：

- 预算为4万。

- 学院路院区：鹿城区学院西路109号;

瓯江口院区：洞头区瓯江口新区瓯石路;

- 线路由供应商汇聚后传输至采购人指定交换机，施工所需线缆、光模块、插头、电线等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件，由中标方提供。

- 供应商要求在采购方施工令一个月内完成线路连通调试。

- 运营商应提供7×24小时维护服务要求

  - 接到电路故障申告后应在30分钟内对申告进行响应，说明预期故障处理时间，一般故障4小时内排除。

  - 对于业务阻断超过8小时的电路故障，故障处理结束后，2个工作日内提交故障处理报告。故障最长恢复时间不超过24小时。

  - 对每一次的电路故障及故障处理情况都进行完整、准确的记录，可根据需要随时进行故障记录查询。

  - 建立联系制度，沟通网络运行情况和服务情况。

- 如违约扣除供应商合同金额10%的金额。