规格要求：

不锈钢304推车，推车尺寸：长1100mm，宽760mm，支架高1160mm

配备一个二级减压箱，4个氧气钢瓶接入不锈钢金属软管，1个设备带氧气终端接入端口和1个接出端口。8个氧气钢瓶固定带