工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院鹿城院区7幢10楼塑胶地板制作工程，位于我院鹿城院区7幢10楼，因原塑胶地板破损，需拆除后重新制作。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为14天。（合同签订后1个工作日起算）

2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后一次性付清。

三、报价内容：

1、温医大附二院鹿城院区7幢10楼塑胶地板制作工程，工程内容详见工程量清单，工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、本次报价单内容项必须报填内容，无费用可填零，漏填视为无报价，且投标方需对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料、项目一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标方免费提供。

4、本次工程最高限价4.85万元，高于限价的报价视为无效报价。

5、本次工程质保2年（自验收合格日起算）。

6、报价材料需在2020年11月21日上午9:00前提交。

7、报价前不组织现场勘察，可自行前往。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

- 工程量清单

| 单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第二医院7幢10楼塑胶地板制作工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 拆除 | 1、原走廊塑胶地板拆除（包括原自流平等一切制作新地面所需拆除的层面） 2、拆除后垃圾外运 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 2 | 塑胶地面 | 1、2mm 同质透芯塑胶地板（卷材），专用胶粘剂 2、原地面修补平整后涂一遍固化剂 3、5mm厚水泥基自流平砂浆，自流平界面剂 4、完成后地面与房间内地面持平 | ㎡ | 300 |  |  | 品牌颜色同原塑胶地板相近或以上 |
| 3 | 地面修补 | 1、原病房内破损地面拆除 2、原地面修补平整后涂一遍固化剂 3、5mm厚水泥基自流平砂浆，自流平界面剂 4、2mm 同质透芯塑胶地板（600*600 片材，同原房间颜色、材料），专用胶粘剂 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 4 | 地脚线 | 1、原地脚线拆除 2、塑胶地面完成后重新安装 | m | 200 |  |  | 如地脚线拆除过程中破损，由投标方自行重新购置，品牌同原款式，工程量不再增加，请投标方综合考虑后报价 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |